## Slide 1: L3 스위치 입찰 사양서
1
1. 입찰 가능 벤더 : CISCO, JUNIPER, ALCATEL
구분 | 품목 | 수량 | 비고
L3스위치 - Cisco N9K-C93180YC-FX3 - Juniper QFX5120-48Y-AFO2 - Alcatel OS6900-V48-F | L3 스위치 | 2 | Supervisor 모듈 이중화
 | Power Supply | 이중화 | 
 | 25G GBIC | 96 | SFP+ Full실장
 | 100G GBIC | 8 | QSFP28 Full실장
2. 입찰 세부사양
3. 세부 구성 조건 (필수사항)
가. 구입가격과 도입부대비용(설치비용, 케이블포설) 포함된 금액으로 제안 요청
나. 무상유지보수 조건 : 3년 (24x365)
다. 유지보수 지원 요청 시 즉시 대응
라. 당사에서 운영중인 NMS에 신규/변경 구성 장비를 등록하여야 한다.