## Slide 1: 가상화 서버 전용 스토리지 교체 입찰 사양서
1
1. 입찰 가능 벤더 : IBM
구분 | 도입대상 | 등급 | 세부사항 | 용량 | 비고
가상화 스토리지 | IBM FS7600 | Mid-Range급 | RAID 6 기준 Cache : 768GB DiskType : 9.6TB NVMe 드라이브 X 9EA 32Gb FC 8Ports X 2EA | Usable 51TB | -
2. 입찰 세부사양
3. 세부 구성 조건 (필수사항)
가. PowerSupply, Controller 등 기본 컴포넌트 이중화 구성 필수
나. 재해복구센터 스토리지 복제 라이선스 포함
다. 구입가격과 도입부대비용(설치비용, 케이블포설) 포함된 금액으로 제안 요청
라. 스토리지 관리용 network 구성
마. 무상유지보수 조건 : 5년 (24x365)
바. 유지보수 지원 요청 시 즉시 대응